{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,5],[21,1,21,4],[22,0,22,5],[23,1,23,5]]}
[null,"电力工程学院电机及电气技术实验装置维修服务清单"]
["序号","型号","数量","单位","单价（元）","合计（元）"]
[1,"DD01电枢电源",3,"个"]
[2,"DD01电源控制屏",4,"个"]
[3,"DD01励磁电源",4,"个"]
[4,"智能直流电压表",2,"个"]
[5,"单相智能功率表",2,"个"]
[6,"数模电流表",1,"个"]
[7,"数模电压表",1,"个"]
[8,"D42电阻器（每组900Ω×2/0.41A）",4,"个"]
[9,"D43三相可调电抗器",3,"个"]
[10,"D52旋转灯、并网开关、同步机励磁电源",3,"个"]
[11,"DD01三相可调交流电源",2,"个"]
[12,"DD03-3数显转速表",4,"个"]
[13,"DJ11三相组式变压器",3,"个"]
[14,"DJ18三相同步电机",3,"个"]
[15,"DJ23校正直流测功机 ",2,"个"]
[16,"D31-2智能直流电压、电流表（三只表）",2,"个"]
[17,"D38-2数模双显智能真有效值电压表（四只表）",2,"个"]
[18,"D37-2数模双显智能真有效值电流表（四只表）",2,"个"]
[19,"D34-2单三相智能功率、功率因数表",2,"个"]
[20,"合计（元）"]
["备注：包调试包安装"]
[null,"报价公司（公司名称）：                      联系人：            联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}