{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,6],[5,0,5,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电力工程学院创新团队建设采购设备清单"]
["序号"," 货物或项目名称","参考品牌型号规格或配置技术参数","数量","计量单位","单价（元）","合计（元）"]
[1,"泰克TBS2204B示波器","产品系列：泰克科技TBS2000B系列\n（1）模拟通道4；\n（2）带宽200MHz；\n（3）最大采样率2GS/s-半通道 1GS/s-全通道；\n（4）记录长度5M点；\n (5)硬件带宽限制 20MHz\n输入耦合 DC或AC\n输入阻抗 1 MQ±1%,13pF±1.5pF\n输入灵敏度范围 1mV/格至10V/格，1-2-5序列，探头衰减设置为1X。\n垂直分辨率 8位 \n最大输入电压，1MΩ 300 VRMS，安装类别Ⅱ峰值≤±450V\n采集模式 采样 采集采样值。\n峰值检测 在所有扫描速度下，捕获最窄3.5ns的毛刺。\n平均 平均包含2~512个波形。\n高分辨率 将一个采集间隔的多个采样平均到一个波形点。\n滚动 在屏幕上从右向左以小于等于40ms/div的扫描速度滚动波形。",1,"台"]
[2,"THDP0200隔离探头","特点 THDP0200\n衰减 50X/500X\n差分电压 500X:±1.500V  50X:±1.50V\n共模电压 ±1.500V\n输入对地电压 CAT 11 1.000V， CAT III 600V\n带宽 200 MHz\n上升时间 <1.8 ns\n转换速率 <650 v>\n探头端部的输入阻抗  10MQ II<2 pF\n典型的共模抑制比 100 kHz:>-60dB，3.2 MHz:>-30dB，100 MHz:>-26dB\n电缆长度1.5m",2,"个"]
[3,"终端管理系统V10.0","★终端管理系统\n1个控制中心，200个终端PC，包含补丁管理、运维管控功能，2个Windows服务器功能授权、补丁管理功能授权，\nWindows客户端支持安装Windows XP_SP3及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10；服务器客户端支持安装:Windows Server 2003_SP2/Windows Server 2008/Windows Server 2012/\n支持国产操作系统：中标麒麟/Deepin/虚拟桌面。\n支持网页访问部署、离线安装包部署、域推送等部署方式，可自定义部署通知邮件及部署通知公告；\n支持内存实时监控，能够自动隔离感染而暂时无法修复的文件；\n支持远程协助终端、远程关机、重启终端；\n支持自定义补丁排除名单，防止终端打补丁后造成系统或业务进程崩溃；\n★提供防护机制，同时提供解密工具，解密工具应为自主研发；\n支持自动发现设备的IP-MAC地址的绑定；\n★管理控制中心支持双因子认证登录方式，支持设置登录账号/密码输入错误的锁定次数、锁定时间\n支持根据分组、计算机名称、IP地址、操作系统、在线状态等条件筛选终端进行管理，支持单点维护功能；\n支持通过图形化展示终端部署统计、终端安全趋势、终端更新状态、终端程序版本、终端在线统计、安全更新和重要补丁安全趋势等信息；\n★支持定时公告功能，可配置开机显示、周期显示和立即推送；\n★客户端主程序、版本支持按分组和多批次进行灰度更新，保持在低风险中完成终端能力更新，支持设置不同终端类型设置和每批次观察时长；\n★支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护（提供功能界面截图，否则竞标无效）；\n★支持灰度发布的漏洞修复策略，将全网终端划分为由小到大的多个批次，按批次逐步扩大允许更新的范围，自动化编排完成漏洞修复；\n产品具备漏洞集中修复，强制修复，自动修复，蓝屏修复功能；\n支持针对Windows XP系统可带来安全隐患的设计机制进行加固性修复，至少支持10种以上防护机制；\n产品需具备并提供以下资质（投标时提供相关证书复印件并加盖投标人公章）：计算机信息系统安全专用产品销售许可证、信息技术产品安全测评证书EAL2；",1,"套"]
["合计（元）"]
[]
[null,"报价公司（公司名称）",null,"联系人：",null,"联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}