{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,7],[10,0,10,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件一：机组LCU的PLC采购清单"]
["序号","产品名称","规格型号","数量","单位","单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"安装导轨","6ES7590-1AB60-0AA0",1,"只",null,null,"西门子"]
[2,"PM电源模块","6EP1332-4BA00",1,"块",null,null,"西门子"]
[3,"CPU模块（冗余）","6ES7513-1RL00-0AB0",2,"块",null,null,"西门子"]
[4,"4M存储卡","6ES7954-8LC03-0AA0",2,"只",null,null,"西门子"]
[5,"接口模块","6ES7155-6AA01-0BN0",1,"块",null,null,"西门子"]
[6,"8AI模拟量输入","6ES7134-6GF00-0AA1",1,"块",null,null,"西门子"]
[7,"4AO模拟量输出","6ES7135-6HD00-0BA1",1,"块",null,null,"西门子"]
[8,"基座单元","6ES7193-6BP00-0DA0",2,"只",null,null,"西门子"]
["合计（元）："]
[]
[null,"报价公司（公司名称）：",{"$nulls":3},"联系人：",null,"联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}