| 序号 | 设备名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 单价（元) | 小计（元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC管 | 联塑PVC管：25mm，引入室内线管 | 320 | 米 |  |  |  |
| 2 | 光缆 | 24芯轻铠装室外光缆，采用0.9mm紧套光纤作为中心单元，高模量芳纶纱周边加强 | 600 | 米 |  |  |  |
| 3 | 光缆 | 48芯轻铠装室外光缆，采用0.9mm紧套光纤作为中心单元，高模量芳纶纱周边加强 | 1200 | 米 |  |  |  |
| 4 | 光缆敷设 | 光缆架空、穿电缆沟、PVC管等敷设作业，包括约20米混泥土切割及恢复，约150米草地开挖及回填，320米PVC管光缆穿管敷。 | 1800 | 米 |  |  |  |
| 5 | 光纤熔接 | 国标，含测试 | 144 | 芯 |  |  |  |
| 6 | 分纤箱 | 中天恒科24芯光纤分纤箱（FC满配） | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 分纤箱 | 中天恒科48芯光纤分纤箱（FC满配） | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | ODF | 24芯光纤配线架，满配FC耦合器 | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | ODF | 48芯光纤配线架，满配FC耦合器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 电子数显测距轮 | 德力西电气 电子数显测距轮、滚轮式带电池、5组记忆数据、三节伸缩杆 | 2 | 台 |  |  |  |
| 11 | 网线光纤一体机 | 精明鼠寻线仪NF-8508光功率红光一体机网络测试仪器 | 2 | 台 |  |  |  |
| 12 | 水晶头 | TCL超五类水晶头100颗/盒 | 2 | 盒 |  |  |  |
| 13 | 3米网线 | 绿联CAT6类千兆网线工、8芯双绞成品跳线非屏蔽 灰色或蓝色3米 | 100 | 条 |  |  |  |
| 14 | 5米网线 | 绿联CAT6类千兆网线工、8芯双绞成品跳线非屏蔽 灰色或蓝色5米 | 100 | 条 |  |  |  |
| 15 | 10米网线 | 绿联CAT6类千兆网线工、8芯双绞成品跳线非屏蔽 灰色或蓝色10米 | 50 | 条 |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

广西水利电力职业技术学院两校区光缆敷设及线材清单

报价公司（公司名称）：                                         联系人：           联系电话：