{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["采购品目信息导出"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"采购品目信息导出","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,7],[2,7,17,7],[16,0,17,5],[16,6,17,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["后勤管理处维修材料采购清单"]
["序号","名称","规格型号","采购数量","数量单位","单价（元）","预算金额（元）","备注"]
[1,"四位开关","暗装/公牛",{"v":100,"d":"100.00"},"个",null,null,"供货时需提供产品授权书及检测报告"]
[2,"吸顶灯灯盘","12瓦  三雄",{"v":200,"d":"200.00"},"个"]
[3,"漏电开关","1P32A  德力西",{"v":50,"d":"50.00"},"个"]
[4,"空气开关","1P32A   德力西",{"v":130,"d":"130.00"},"个"]
[5,"铜芯线","国际电工/4.0/混色 全铜",{"v":6,"d":"6.00"},"卷"]
[6,"吸顶灯灯盘","24瓦 /LED/三雄",{"v":120,"d":"120.00"},"套"]
[7,"三位开关","公牛/暗装",{"v":100,"d":"100.00"},"个"]
[8,"空气开关","2P63A  德力西",{"v":20,"d":"20.00"},"个"]
[9,"铜芯线","国际电工/2.5/混色",{"v":10,"d":"10.00"},"卷"]
[10,"五孔插座","暗装/公牛",{"v":50,"d":"50.00"},"个"]
[11,"五孔插座","明装/公牛",{"v":50,"d":"50.00"},"个"]
[12,"水龙头","全铜/爵伦/φ15",{"v":100,"d":"100.00"},"个"]
[13,"漏电开关","2P32A   德力西",{"v":50,"d":"50.00"},"个"]
[14,"空气开关","2P32A   德力西",{"v":100,"d":"100.00"},"个"]
["合计（元）："]
[]
[]
[]
[null,"报价公司（单位名称）：",{"$nulls":3},"联系人：","联系号码："]