## Sheet1
自动化工程学院2023年建筑智能化系统安装与调试赛项耗材及设备购置清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 触摸室内对讲分机 | 海康威视，DS-KH6320，含有墙式安装挂板 | 台 | 2
2 | 门磁（开关探测器） | 贴装式，常闭型 | 个 | 1
3 | 门磁（开关探测器） | 贴装式，常开常闭型 | 个 | 1
4 | 红外双鉴探测器 | BOSCH,ISC-BDL2-WP12G-CHI | 只 | 1
5 | 紧急（报警）按钮 | Ihorn,HO-01B Pro | 个 | 3
6 | 磁力锁（电磁锁） | 新嘉诚磁力锁280kg 单门电磁锁玻璃门电控锁二线防水暗装双门禁锁 | 个 | 1
7 | 出门按钮（开门按钮） | 86型暗装门禁开关出门按钮自复位开门（常开常闭型） | 个 | 2
8 | 总线模块 | DS7430-chi单回路总线 | 个 | 1
9 | 六防区报警主机 | DS6MX | 个 | 1
10 | 液晶键盘 | BOSCH,DS744V3 | 个 | 1
11 | 声光报警器 | HC-103，12V | 个 | 1
12 | 玻璃破碎探测器 | PA-456 | 个 | 2
13 | 被动红外幕帘探测器 | 豪恩,MODEL:LH-912E | 个 | 1
14 | 感温探测器 | SS-163，有线联网 | 个 | 2
15 | 震动探测器 | T971A | 个 | 2
16 | 震动探测器 | 汇丰，RV-971A | 个 | 2
17 | 红外双鉴探测器 | BOSCH，ISC-BDL2-WP12G-CHI | 个 | 2
18 | 感烟探测器 | 豪恩，LH-94II，24V | 个 | 2
19 | 燃气探测器 | LH-88II | 个 | 2
20 | 总线短路隔离器 | GST，GST-LD-8313B，带底座 | 个 | 1
21 | 光电感烟探测器 | JTY-GD-G3T，总线24V,带底座 | 个 | 1
22 | 光电感温探测器 | JTW-ZCD-G3N，总线24V,,带底座 | 个 | 2
23 | 按钮 | 自复位TAYEE LA42(B),16mm 绿色(二开二闭) | 个 | 2
24 | 按钮 | 自锁，TAYEE LA42(B),16mm 红色(二开二闭) | 个 | 2
25 | 消火栓按钮 | 海湾，J-SAM-GST9123B | 个 | 1
26 | 输入输出模块 | GST，GST-LD-8301A | 个 | 4
27 | 扬声器控制（监视）模块 | GST,GST-LD-8305A | 个 | 1
28 | 光电开关 | OMRON E3Z-LS61 | 个 | 3
29 | 24V电机 | TYHE TJZ37RH172i Z6068 20转 | 个 | 2
30 | 24V电机 | TYHE TJZ37RH16i Z6068 690转 | 个 | 1
31 | 巡更信息点 | 兰德华,巡更点 1990A-F5接触式地点钮 L-2000P 9000P巡更棒信息钮 | 个 | 6
32 | 读卡器 | 防水门禁读卡器ID卡IC密码键盘门禁读头wiegand韦根26/34，含有底座 | 台 | 1
33 | 指纹机 | Zkteco,F7plus，F7plus标配+ID刷卡功能+10张卡，含有底座 | 台 | 1
34 | 门禁控制器 | 微耕门禁控制器门禁系统蓝板控制板双门双向2052+机箱电源套装 | 台 | 1
35 | 红外筒型摄像机（圆筒形） | 海康威视，DS-IPC-B14H-LFT，POE供电，含电源支架 | 个 | 1
36 | 110配线架 | 金浪110型100对电话配线架19寸标准配线 | 个 | 3
37 | 24口配线架 | 金浪KINGNET 超五类24口非屏蔽网络布线配线架 | 个 | 1
38 | 24口配线架 | 24口配线架超五类六类非屏蔽 | 个 | 1
39 | 理线架 | 金浪 KN-535 24口网络理线架 | 个 | 6
40 | 中心交换机 | TP-LINK TL-SG5210全千兆8口三层核心交换机WWeb网管型SFP光口 | 台 | 1
41 | 程控交换机 | HAV208,深圳市华维威视电子设备有限公司 | 台 | 1
42 | 楼层交换机 | TP-LINK TL-SG5210全千兆8口三层核心交换机WWeb网管型SFP光口 | 台 | 1
43 | 光纤配线架 | 12口，FC-SC-ST-LC四种类型各配3个口即：/3FC/3ST/3LC/3SC 19寸机柜标准架，如图配置 | 个 | 2
44 | 语音模块 | 金浪 电话模块语音RJ11模块 | 个 | 10
45 | 语音面板 | 金浪 86型单网络覆盖语音面版 | 个 | 4
46 | 数据模块 | RJ45六类千兆网络模块超六类cat.6类电脑网线插座打线信息模块 | 个 | 10
47 | 光纤收发器 | 金浪,KN-S113SCL | 个 | 3
48 | 电话机 | 高科，HCD737TSDL 186，白色 | 个 | 2
49 | 光纤插座 | 光纤插座 | 个 | 10
50 | 光纤冷接工具套装 | 光纤冷接工具13件套，包含：工具包、切割刀、红光笔（5公里）、双口剥纤钳、开剥器、光功率计、切割刀防摔包、红光笔挂绳笔袋、电池（5号）、时长器、适配器、切割刀调刀、剥纤钳调刀 | 套 | 1
51 | 光纤连接器 SC/UPC-62mm | 光纤连接器 SC/UPC-62mm | 只 | 200
52 | 光纤跳线 SC/SC | 光纤跳线 SC/SC，3米、5米各要25条 | 条 | 50
53 | 光纤跳线 ST/ST | 光纤跳线 ST/ST,3米、5米各要20条 | 条 | 30
54 | 光纤跳线 FC/FC | 光纤跳线 FC/FC,3米、5米各要20条 | 条 | 30
55 | SC-SC光纤耦合器 | SC-SC光纤耦合器 | 条 | 100
56 | 光纤 | 光纤，单模单芯 | 米 | 200
57 | 光缆 | 光缆，单模四芯 | 米 | 200
58 | 光缆保护套管 | 45mm,单芯，1000根/包 | 包 | 1
59 | 屏蔽线 | RVVP2*0.2，100米/卷 | 卷 | 4
60 | 光功率计 | 光功率计中信款、可更换不同接口 | 台 | 1
61 | 导轨式uk接线端子 | uk2.5b纯铜件,灰色 | 只 | 100
62 | 线槽 | 江苏型，白色7.5cm*4.5cm*1.5MM | 米 | 25
63 | 线槽 | 灰色5cm*5cm*1.5MM | 米 | 20
64 | DDC网卡 | U10网卡 | 个 | 1
65 | 人脸单元门口机 | 海康威视，DS-KD92TH-HW，含有底盒 | 台 | 1
66 | 管理中心机 | 海康威视，DS-KM9503，含有墙式安装支架 | 台 | 1
67 | 大型报警主机 | BOSCH,DS7400XI-CHI | 台 | 1
68 | 巡更巡检器 | 兰德华,L-9000EF，配软件1套、充电线、连接线 | 台 | 1
69 | NVR硬盘录像机 | 海康威视，DS-7708N-E4/8P-V2 | 台 | 1
70 | 光纤熔接机 | 光衍K5光纤熔接机全自动光纤熔纤机皮线光缆跳线尾纤热熔机多模单模智能光纤熔纤机 | 台 | 1
合计（元）：
|  | 报价公司（公司名称）： |  |  | 联系人： | 联系电话：